四川省林业中心医院供应室医院感染管理考核标准

|  | 项 目 | 标准分 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 布局合理，分无菌区、清洁区、污染区、生活办公区，四区划分清楚。人、物分流，区域间有实际屏障，由污到洁，强制通过，不得逆行 | 10 |  |  |
| 二 | 工作人员上岗要衣帽整洁，进入无菌室必须戴口罩、帽子换鞋 | 5 |  |  |
| 三 | 压力蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌必须每锅进行工艺监测、每包进行化学监测、每月进行生物监测。每日进行一次BD测试（134℃3.5~4分钟）均应登记备案 | 10 |  |  |
| 四 | 灭菌后物品应有明显的灭菌标志和日期，专室专柜存放，在有效期内使用。包布干净无破损 | 5 |  |  |
| 五 | 凡有传染性的污染物品，必须做到先初步消毒后清洗再灭菌 | 10 |  |  |
| 六 | 对购进一次性使用无菌医疗用品，经细菌培养和热源试验阴性才能发放。物品存放符合要求（距离地面≥20cm；距离墙≥5cm） | 10 |  |  |
| 七 | 使用中的消毒液要达到有效浓度。符合规定标准 | 5 |  |  |
| 八 | 下收下送车辆洁污分开，有明显标识，每日清洗消毒，分区存放 | 5 |  |  |
| 九 | 拖布分室使用，有标记，悬挂晾干 | 5 |  |  |
| 十 | 一次性无菌医疗用品拆除外包装后方可移入无菌物品存放间 | 5 |  |  |
| 十一 | 各室每日紫外线消毒并有记录（起始时间、累计照射时间、擦拭记录、签名）。紫外线灯管半年监测有记录 | 5 |  |  |
| 十二 | 每月有空气培养、物体表面涂抹、医务人员手涂抹、灭菌物品采样培养，并对灭菌后成品包装、外观进行检查 | 10 |  |  |
| 十三 | 回收一次性医疗废弃物的运送、储存按上级有关规定严格执行 | 5 |  |  |
| 十四 | 无过期物品（一次性物品、无菌物品、消毒剂、试剂、指示卡等） | 10 |  |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

依据：《医疗废物管理条例》《医院感染管理办法》《医院消毒技术规范》等

制表：四川省林业中心医院医院感染管理科