各级结防机构需要的设备参考清单

| 类别 | 清单 | 省级 | 市（地）级 | 县（区）级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公及督导设备 | 1、便携式计算机 | 2人1台 | 3人1台 | 至少1台 |
|  | 2、多媒体投影仪 | 至少3台 | 至少2台 | 至少1台 |
|  | 3、数码照像机 | 至少3件 | 至少2件 | 至少1件 |
|  | 4、摄像机 | 至少2台 | 至少2台 | 至少1台 |
|  | 5、传真机 | 至少3部 | 至少2部 | 至少1部 |
|  | 6、台式计算机 | 每人1台 | 每人1台 | 至少3台 |
|  | 7、编辑机 | 至少1台 | 至少1台 | 至少1台 |
|  | 8、打印机 | 每人1台 | 每人1台 | 至少3台 |
|  | 9、复印机 | 至少3台 | 至少2台 | 至少1台 |
|  | 10、疫情信息专用电话 | 至少1部 | 至少1部 | 至少1部 |
|  | 11、宽带网络 | 应设置 | 应设置 | 应设置 |
|  | 12、办公扫描仪 | 至少2台 | 至少1台 | 至少1台 |
|  | 13、督导车辆 | 至少4辆 | 至少1辆 | 至少1辆 |
| 门诊设备 | 14、医用观片灯 | 至少5件 | 至少3件 | 至少3件 |
|  | 15、X光机 | 开设门诊500mA至少1台 | 开设门诊500mA至少1台 | 200或500mA至少1台 |
|  | 16、体重计 |  | 至少1台 | 至少1台 |
|  | 17、B型超声检查仪 |  | 开设门诊至少1台 | 至少1台 |
|  | 18、心电图机 |  | 开设门诊至少1台 | 至少1台 |
| 检验设备 | 19、尿液检测仪 |  | 开设门诊至少1台 | 至少1台 |
|  | 20、血细胞分析仪 |  | 开设门诊至少1台 | 至少1台 |
|  | 21、酶标仪 | 至少1件 | 至少1件 | 至少1件 |
|  | 22、冰箱 | 至少5台 | 至少3台 | 至少3台 |
|  | 23、恒温培养箱 | 至少5台 | 至少3台 | 至少2台 |
|  | 24、生物安全操作柜 | 至少2台 | 至少1台 | 至少1台 |
|  | 25、生化仪 | 至少1台 | 至少1台 | 至少1台 |
|  | 26、双目显微镜 | 至少20台 | 至少4台 | 至少2台 |
|  | 27、离心机 | 至少1台 | 至少1台 | 至少1台 |
|  | 28、分析天平 | 至少1台 | 至少1台 | 至少1台 |
|  | 29、超低温冰柜 | 至少1台 |  |  |
|  | 30、电子天平 | 至少2台 | 至少1台 | 1台 |
|  | 31、培养基凝固器 | 至少2台 | 至少1台 |  |
|  | 32、涡旋震荡器 | 至少1台 | 至少1台 | 至少1台 |
|  | 33、酸度测定仪 | 至少1台 | 至少1台 | 至少1台 |
|  | 34、凝胶分析仪 | 1台 | 1台 |  |
|  | 35、移液器 | 至少5把 | 至少2把 |  |
|  | 36、核酸扩增仪(PCR仪) | 至少1台 | 1台 |  |
|  | 37、电泳仪 | 至少1台 | 1台 |  |
|  | 38、电泳槽 | 至少1套 | 1套 |  |
|  | 39、洗板机 | 1台 | 1台 | 1台 |
|  | 40、水浴箱 | 至少2台 | 至少1台 | 至少1台 |
|  | 41、磁力搅拌器 | 1台 | 1台 | 1台 |
| 消毒设备 | 42、蒸汽高压灭菌锅 | 至少1台 | 至少1台 | 至少1台 |
|  | 43、紫外线灯 | 根据具体情况设置 | 根据具体情况设置 | 根据具体情况设置 |